청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검기관 : 시립화곡청소년센터

시설장 : 정상영

업무지원팀 : 이동은(감독), 황정운, 신재식, 오광섭

○ 점검일시 : 2020년 5월 27일(수)

□ 지적 및 조치사항

구 분	지적사항	조치사항
건축	▪외벽마감재 일부 탈락 ▪화장실 바닥 및 벽체 타일 일부 들뜸 ▪외벽 일부 백태 발생	▪2020년 기능보강공사 실시 예정 ▪상시 점검을 통한 긴급 자체보수중이며, 2021년 기능보강공사 실시 예정 ▪2020년 기능보강공사 실시 예정
전기	▪없음
가스	▪없음
소방	▪없음
운영	▪없음