청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검기관 : 시립화곡청소년센터

시설장 : 정상영

업무지원팀 : 이동은(감독), 신재식, 황정운

○ 점검일시 : 2022년 4월 13일(수)

□ 지적 및 조치사항

구 분	지적사항	조치사항
건축	▪내·외부 일부 미세균열 발생 ▪바닥 목재 마감재 일부 들뜸	▪상시점검을 통한 자체보수 중이며 2023년 기능보강 공사 신청 ▪2022년 기능보강 공사 실시 예정
전기	▪없음
가스	▪없음
소방	▪없음
운영	▪없음